# ISP 1394 Digital Cameras settings

## Models

DFW-V500, DFW-VL500, DFW-V300, CCM-DS250

- Shutter settings

| Shutter (sec) | DFW- V500 DFW-VL500 | DFW-V300 CCM-DS250 |
| --- | --- | --- |
| 1/100000 | 2575 | N/A |
| 1/50000 | 2574 | N/A |
| 1/20000 | 2573 | N/A |
| 1/10000 | 2572 | 200 |
| 1/4000 | 2570 | 203 |
| 1/2000 | 2566 | 208 |
| 1/1000 | 2558 | 217 |
| 1/500 | 2542 | 235 |
| 1/250 | 2511 | 273 |
| 1/125 | 2448 | 348 |
| 1/60 | 2311 | 511 |
| 1/50 | 2259 | N/A |
| 1/30 | 2047 | N/A |
| 1/15 | 2046 | N/A |
| 1/8 | 2044 | N/A |
| 1/4 | 2040 | N/A |
| 1/2 | 2033 | N/A |
| 1 | 2018 | N/A |
| 2 | 1988 | N/A |
| 4 | 1928 | N/A |
| 8 | 1808 | N/A |

- Gamma settings